深圳市环源科技发展有限公司

“RRS城市污泥蒸汽热解处理产业化示范工程”

突发环境事故应急资源调查报告

发布单位：深圳市环源科技发展有限公司

颁布日期：二O一七年三月

- 1．突发环境事件类型

根据公司生产状况、产污排污情况、污染物危险程度、周围环境状况及环境保护目标要求，结合公司相关环评资料，本预案对可能存在的环境风险源进行分析，结果确定有以下4类，分别是：

(1)突发废气超标排放引起环境污染；

(2)火灾爆炸事故引起环境污染；

(3)危险化学品及危险废物泄漏引起环境污染；

(4)受限空间作业引起环境污染。

说明：污泥压滤液、车间冲洗废水、锅炉水制备废水、员工生活污水由管道返回蛇口污水处理厂进行处理，本项目不单独设置污水处理系统，因此，本预案不包括突发废水超标排放引起环境污染事件。

- 2．环境风险释放途径与所需应急资源分析

根据环源公司的污染源分布及突发环境事件的现场预案，防控各类突发环境事件所需的应急物资如表1所示。

表1	环境污染事件走向流程图

| 序号 | 环境事件类型 | 源头 | 释放条件 | 排放途径 | 风险防控与应急措施 | 应急保障 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾、爆炸次生环境事件 | 厂房 | 消防水冲刷 | 径流 | 防火围栏、 停止生产、设备检修 | 防护面具、口罩等 |
|  |  |  | 空气扩散 | 空气传播 | 消防堤、、覆盖沙土、截留、洗消、 收集 | 沙土、吸收棉、收集桶等 |
| 2 | 泄漏 | 柴油罐区 | 径流冲刷 | 径流 | 消防堤、覆盖沙土、截留、洗消、收集 | 沙土、吸收棉、收集桶等 |
| 3 | 跑、冒、滴、漏 | 柴油使用 | 径流冲刷 | 径流 | 关闭阀门、排空水管、截留、收集 | 消防沙、收集桶、吸收棉 |
| 4 | 环境风险防控设施失灵或非正常操作 | 所有风险单元 | 径流冲刷 | 径流 | 加强应急救援培训 | 全部应急物资 |
|  |  |  | 空气扩散 | 空气传播 |  |  |
| 5 | 地质灾害、台风、暴雨次生污染事件 | 所有风险单元 | 径流冲刷 | 径流 | 加强应急救援培训 | 全部应急物资 |
|  |  |  | 空气扩散 | 空气传播 |  |  |
| 6 | 受限空间作业安全事件 | 厂房 | —— | —— | 规范操作 | 防护服 |

- 3．公司现有应急物资调查

现有应急物资包括消防设施、个体防护设备、环境应急控制装备及相关辅助装备，见附件1。

（1）经核实，本项目设有50立方米的水池，可以作为消防池使用。

（2）安全绳、防毒面具、安全带等物资均已齐备，可以满足污染治理设施受限空间作业的要求及受限空间应急处置的硬件需求。

（3）应急沙包、收集设施等物资均已齐备，可以满足危险废物泄漏应急处置的硬件需求。

（4）着重在柴油罐区等危险源位置配备了充足的消防设施、应急沙袋等物资，并配备消防栓、消防水池，对于控制火灾次生环境事故有重要作用。

（5）综上所述，环源公司在应对突发环境事件储备的应急物资已基本完备。然而，当突发环境事件发生扩大化，导致厂区应急能力不能满足应急事件时，应及时按照附件2中的通讯联系方式，征求政府相关部门及专家意见（附件3、4），发挥企业、政府、专家的三方联动，及时将突发事件的影响降至最低水平。

- 附件1  现有应急物资

库应急物资装备清单

| 项目 | 名称 | 数量（个） | 检查情况 | 物资存放位置 | 物资管理人及其联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 抗腐蚀手套 | 2 | 良好 | 车间 | 刘红燕 86329693 |
|  | 防毒面具（半面罩） | 15 | 良好 | 车间 |  |
|  | 过滤元件（滤毒盒） | 10 | 良好 | 车间 |  |
|  | 绳 | 1 | 良好 | 车间 |  |
|  | 铁线 | 1 | 良好 | 车间 |  |
|  | 卷尺 | 2 | 良好 | 车间 |  |
|  | 坠落悬挂式安全带 | 1 | 良好 | 车间 |  |
|  | 警示带 | 2 | 良好 | 车间 |  |
|  | 尖铁锹 | 1 | 良好 | 车间 |  |
|  | 应急电缆（φ1.5mm2，3芯） | 1 | 良好 | 车间 |  |
|  | 应急照明灯1000w非防爆 | 1 | 良好 | 车间 |  |
|  | 单相污水污物潜水电泵 | 1 | 良好 | 车间 |  |
|  | 油桶 | 2 | 良好 | 车间 |  |
|  | 油盆 | 2 | 良好 | 车间 |  |
|  | 应急工具 | 1 | 良好 | 车间 |  |
|  | 破拆工具 | 1 | 良好 | 车间 |  |
|  | 木质堵漏楔 | 1 | 良好 | 车间 |  |
|  | 防汛沙袋 | 10 | 良好 | 车间 |  |
|  | 过滤元件（滤毒盒） | 10 | 良好 | 车间 |  |
|  | 移动鼓风机 | 1 | 良好 | 中控室 |  |
|  | 防爆手电筒 | 2 | 良好 | 车间 |  |
|  | 防护眼镜 | 2 | 良好 | 车间 |  |
|  | 急救药箱 | 1 | 良好 | 中控室 |  |

消防应急设施备清单

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 数量（个） | 物资存放位置 | 物资管理人及其联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 灭火器 | MFZ/ABC4型 | 11 | 车间 | 刘红燕 86329693 | 手提格式灭火器 |
|  | 消防栓 | / | 1 | 车间 |  | / |
|  | 消防水池 | 50立方米 | 1 | 车间 |  | 冷却水池 |

- 附件2  公司内部应急人员信息清单

| 应急小组 | 姓名 | 职务 | 应急现场职务 | 办公电话 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 领导小组 | 黄彤宇 | 总经理 | 组长 | 86329691 | 13509696703 |
|  | 杨飞 | 技术部总工 | 副组长 | 86329693 | 13902967956 |
|  | 林华峰 | 市场部经理 | 成员 | 86329693 | 15999665954 |
| 应急办公室 | 陈佳彬 | 生产运营部经理 | 应急办公室主任 | 26697269 | 13510718266 |
|  | 彭望明 | 生产运营部成员 | 成员 | 26697269 | 13410843663 |
| 综合协调组 | 黄献武 | 副总经理 | 组长 | 86329692 | 13823255885 |
|  | 刘红燕 | 行政经理 | 成员 | 86329693 | 13510519016 |
| 应急抢救组 | 李晓明 | 生产运营部主管 | 组长 | 26697269 | 15302608676 |
|  | 倪国华 | 生产运营部班长 | 成员 | 26697269 | 15014070562 |
| 资源保障组 | 罗秀容 | 财务部主管 | 组长 | 86329693 | 15999594416 |
|  | 杨涛 | 财务部助理 | 成员 | 86329693 | 13502801697 |

- 附件3  外部应急/救援单位通讯录

|  | 单 位 名 称 | 电话号码 |
| --- | --- | --- |
| 南 山 区 | 招商街道安全办 | 0755-26684172 |
|  | 南山区应急指挥中心 | 0755-26669911 |
|  | 南山消防大队 | 0755-86183131 |
|  | 招商派出所 | 0755-26682236 |
| 深 圳 市 | 深圳市公安消防局 | 110 |
|  | 深圳市环境监察支队 | 0755-83599791 |
|  | 深圳市人居环境委员会 | 0755-23911933 |
|  | 深圳市监测站 | 0755-33338911 |
|  | 深圳市医疗急救报警电话 | 120 |
| 医疗 | 南山人民医院 | 0755-26553111 |
| 周边 单位 | 蛇口污水处理厂 | 0755-26815456 |
|  | SCT码头 | 0755-26822221 |
|  | 深圳市蛇口海事局 | 0755-26686256 |
|  | SCT行政大楼 | 0755- 26822110 |
|  | 一湾派出所 | 0755-26675660 |

- 附件4  应急咨询专家通讯录

| 姓 名 | 联系电话 | 专 业 |
| --- | --- | --- |
| 温致平 | 13902958262 | 环境保护 |
| 王 石 | 13825207869 | 环境保护 |
| 曾贤桂 | 13715280348 | 工程技术 |
| 张志清 | 13600189573 | 环境保护 |
| 黄小武 | 13590391559 | 安全生产 |
| 邹凯旋 | 13554848898 | 环境保护 |
| 张立奎 | 13714528865 | 工程技术 |